（一）．下层模型

按月计算出力，计算12次

- 定风光水火储每个小时的出力（，，，，）

- 每个月的风电和光伏的额定容量（，，，）会有12个不同的额定容量

- 模型收敛，计算每个厂每个月的电量（）做为上层模型的变量初值及上下限约束条件

- 目标函数

- 综合投资成本最低：风电、光伏和储能站的投资成本

优化结束之后综合投资成本根据下式计算：

- 综合度电成本最低：水电、火电、风电和光伏的上网电价，储能站的电度成本

T：若该月有31天，则T=31*24=744

优化结束之后综合度电成本根据下式计算：

- 新能源弃电率最小

优化结束之后新能源弃电率根据下式计算：

- 新能源电量占比最大

优化结束之后新能源电量占比根据下式计算：

- 碳排放最低

（火电煤耗特性线性化后一次项系数的平均值）

（碳排放系数的平均值）

优化结束之后碳排放根据下式计算：

- 水能利用率最大

（水电用水特性线性化后一次项系数的平均值）

- 火电发电成本最小

（火电煤耗特性线性化后一次项系数的平均值）

（火电发电系数的平均值）

优化结束后火电发电成本仍根据下式计算：

这里公式应该写错了，后面那段应该是启动成本，是判断前一个状态是否是关机

- 综合售电收益最高

优化结束后综合售电收益仍根据下式计算：

（式中为销售电价）

- 等式约束

- 功率平衡约束

- 水电厂的用水量平衡（看是按天给还是按月给，如果是按天就按天积分，按月就按月积分）

按天或月给定水电厂的用水量

- 储能荷电状态（长期规划，不计每日初末设定值）

- 不等式约束

- 风电场出力约束和容量约束

- 光伏站出力约束和容量约束

- 水电厂出力约束

- 火电厂出力约束

火电厂启停时间约束：

式中，为机组k到t时段已连续运行的时间段， 为机组k的最小运行时间。

- 储能站约束

容量约束：

充放电状态约束：

充放电功率约束：

- 新能源弃电率约束

（按日和月，T是日和月）有两个

- 新能源电量占比

（按日和月，T是日和月）有两个

- 能源基地保供率（按单时段功率值约束，可以稍微放宽一点）

（按日和月，T是日和月）有两个

- 总用水约束（看是按天给还是按月给，如果是按天就按天积分，按月就按月积分）

按天或月给定水电厂的用水量

（二）．上层模型

按月计算出力，计算12次

- 定风光水火储每月的电量（，，，，）

- 风电和光伏的额定容量（，，，）

- 每个厂每个月的电量（）做为下层模型的变量约束

- 是否水的电量应该是个定值？

- 目标函数

- 综合投资成本最低：风电、光伏和储能站的投资成本

- 综合度电成本最低：水电、火电、风电和光伏的上网电价，储能站的电度成本

- 新能源弃电率最小

- 新能源电量占比最大

- 碳排放最低（各类电厂都要考虑）

（火电煤耗特性线性化后一次项系数的平均值）

（碳排放系数的平均值）

- 综合售电售电最高

- 等式约束

- 功率平衡约束

- 不等式约束

- 风电场电量约束和容量约束（是否在下层模型的基础上偏差一点点）

t=1,2,……,12

- 光伏站电量约束和容量约束

t=1,2,……,12

- 火电厂电量约束

- 储能站电量约束

- 新能源弃电率约束

（T是年）有1个

- 新能源电量占比

（T是年）有1个

- 能源基地保供率

（T是年）有1个