风光水火储新型递推降阶解耦算法

完整推导与验证

阶段 A：小时变维块递推、日响应汇总与 16 维全局核心

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目根目录 | H:\Reproduction\Hourly_Recursive_KKT |
| 目标环境 | MATLAB R2024a；MATLAB 稀疏线性代数；Parallel Computing Toolbox |
| 算法主目标 | 递推方向与完整原始-对偶 KKT 稀疏直接方向严格等价 |
| 核心维度 | 14 维全局容量方向 + 2 维储能时长等式乘子 = 16 维 |
| 模型版本 | Stage A Model Contract 1.0 |
| 文档版本 | 1.0（2026-07-18） |

文档状态 本文件为缺失的 P1 主依据资料，已完成模型口径冻结、完整 KKT 推导、选择性不等式消元、变维小时块递推、日 Schur 响应、16 维核心和全量回代的闭环推导。Excel 结构与实际测试窗口已完成审计；数值方向误差与 MATLAB 运行结果必须在阶段 A 工程执行后填写，本文不预造测试结果。

编制用途：作为阶段 A MATLAB 工程的算法、符号、矩阵层级与验收主依据

# 文档控制与适用边界

本文件补齐《阶段 A 完整代码生成资料包与 Pro 模型正式任务书》中列出的 P1 资料。若本文件与用户最新正式提示词或任务书已确认口径冲突，以用户最新提示词和任务书为准；本文件负责冻结任务书未展开的矩阵定义、符号、消元顺序、递推公式和回代公式。

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-18 | 首次建立完整模型合同、KKT 推导、小时链递推、16维核心、回代与验收设计 | 代数推导完成；Excel 审计完成；MATLAB 数值验证待工程执行 |

不可误读事项 “完整推导与验证”中的“验证”包含：代数等价性证明、维度闭合证明、实际 Excel 数据结构审计、测试窗口与验收指标冻结。它不代表三组 MATLAB 测试已经运行。只有阶段 A 工程真实执行并生成 MAT 证据后，才能将数值状态标记为“阶段A通过”。

# 目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 资料体系、优先级与冲突处理 |
| 2 | 集合、符号、单位与唯一索引合同 |
| 3 | 实际数据审计与单位合同 |
| 4 | 阶段 A 数学模型 |
| 5 | 完整原始-对偶 KKT 审计系统 |
| 6 | 选择性消去不等式方向 |
| 7 | 变维小时块与日内链 |
| 8 | 变维块 LDL/Thomas 递推 |
| 9 | 日响应、容量绑定与 16 维全局核心 |
| 10 | 全量方向回代与完整索引恢复 |
| 11 | 严格等价性证明 |
| 12 | 数值验证、证据与失败状态 |
| 13 | MATLAB 实现合同与伪代码 |
| 14 | 符号与索引审计清单 |
| 15 | 结论与进入编码阶段的门禁 |
| 附录 A | 实际参数摘要 |
| 附录 B | 两条路线共享对象检查表 |
| 附录 C | 参考资料与方法来源 |

说明：本目录使用静态章节清单，确保 MATLAB 工程资料在 Word、LibreOffice 等环境中打开时无需更新域即可正确阅读。

# 摘要

阶段 A 研究的是一个单层、连续、线性约束的风光水火储容量-运行联合模型。模型包含 14 维全局容量、每日 14 维容量副本、逐小时风光水火储运行变量、两座储能的日内 SOC 链、每日初末 0.5E 闭合、容量绑定和两条储能时长等式。所有目标和约束在阶段 A 均为仿射，因此未消元前的拉格朗日 Hessian 为精确零矩阵。

本文建立一个唯一的原始-对偶线性化对象。完整 KKT 审计路线与正式递推路线只能消费该对象。正式路线先精确消去小时局部不等式的松弛和乘子方向，将每小时变量和小时等式乘子组成变维鞍点块；再用带块内 LDL 的变维块 Thomas 递推，对 14 维日容量方向同时求取多右端仿射响应；随后形成每日日 Schur 响应，并与两条储能时长等式乘子共同构成 16×16 全局核心；最后逐日、逐小时回代，恢复完整 Δx、Δy、Δl、Δz。

在精确算术下，全部步骤都是变量代入、可逆对角消元、对称置换、块高斯消元和 Schur 补，不改变 Newton 方程的解。浮点验收要求总体方向相对误差和递推方向代回完整 KKT 的相对残差均不超过 1e-10。

核心结论 每个日期只需输出一个 14×14 日响应 S_d 和一个 14 维右端 c_d。无论日期数和小时数如何增加，最终全局未知量始终只有 [Δq; Δρ] 共 16 维。

图 1 统一线性化对象上的两条方向求解路线

# 1 资料体系、优先级与冲突处理

本文件使用五类输入：正式任务书、阳育德论文、旧双层模型文档、基础参数工作簿和输入数据工作簿。旧 Simple-KKT、旧 IPM-Schur、旧兼容层、随机矩阵测试代码和无法确认模型版本的日志均不属于依据。

| 优先级 | 资料 | 本文件中的用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户最新正式提示词与阶段 A 任务书 | 冻结最终模型口径、工程边界、测试与验收标准 |
| 2 | 本文件（P1） | 冻结小时块、递推、日响应、16维核心和回代公式 |
| 3 | 《双层模型_目标函数单位化.docx》 | 仅识别设备、原始变量和物理约束；不继承废弃的双层、整数和长期SOC口径 |
| 4 | 阳育德等（2015）论文 | 核查递推降阶、局部仿射响应和精确等价思想；不照搬其变量、维度或显式求逆写法 |
| 5 | 两份 Excel | 全部设备数值、容量边界、效率、时序和计划曲线的唯一数值来源 |

## 1.1 口径冲突表

| 主题 | 旧资料口径 | 阶段 A 固定口径 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型层级 | 按月上下层双层模型 | 单层连续优化 | 废弃双层耦合和上层电量变量 |
| 目标函数 | 投资、度电、弃电率、占比、碳排放、水能、火电成本、收益等多目标单位化 | 仅保留风、光、储能功率和储能能量投资成本 | 不使用旧权重和归一化分母 |
| 容量时间口径 | 每月可有不同容量 | 14维全局 q；每天建立 q_d 并用 q_d-q=0 绑定 | 全局容量只投资一次 |
| 储能数量 | 旧公式为泛化表达 | 两座储能全部进入模型 | 以任务书与 Excel 设备数量为准 |
| SOC边界 | 长期规划，不设每日首末值 | 每天独立；初始和末端均为0.5E | 不跨日连接 |
| 储能净出力 | 旧文档出现 Pch-Pdis | 功率平衡采用 Pdis-Pch | 以最新任务口径为准 |
| 充放电互斥 | 含0-1状态和互斥 | 允许同一小时 Pch、Pdis 同时为正 | 删除整数状态 |
| 火电下限 | 含启停与 Pmin | 阶段A使用 0≤Pf≤Pmax | Pmin 与第二次火电留到阶段C |
| 水量边界 | 按日/月累计水量约束 | 阶段A不加入 | 留到阶段B；小时水电上下界保留 |
| 累计指标 | 弃电率、占比、保供率等 | 阶段A不加入 | 不进入KKT |
| 零可用率 | 直接形成 0≤P≤0 | 固定 P=0，删除变量及重合上下界 | 保证内点松弛严格为正并形成变维块 |
| 计划曲线单位 | 输入为0-1标幺 | 乘 Excel 中 10000 MW 基准 | 实际范围变为2070-9860 MW |
| 论文不等式符号 | 论文采用 g(x)≥0、g-l=0 | 本文采用 c(x)≤0、c+l=0 | 符号等价，但全项目固定本文约定 |
| 论文求逆记号 | 推导中出现矩阵逆 | 实现全部替换为 LDL/线性方程多右端求解 | 禁止 inv、pinv、lsqminnorm |

## 1.2 阶段边界

阶段 A：小时局部界、功率平衡、两站 SOC 日内链、容量绑定、两条时长等式、固定零变量处理、完整 KKT 审计和递推方向等价性。

阶段 B：四座水电日用水上下限及其 8 维日边界。

阶段 C：第二次火电计算、停机变量删除和原始 P_min 恢复。

阶段 D：365 日确定性并行、固定顺序汇总和真实性能测试。

阶段 E：年度累计指标及必要的进一步分解。

# 2 集合、符号、单位与唯一索引合同

为防止两条路线构造“近似相同但实际不同”的系统，阶段 A 必须先冻结变量顺序、等式顺序、不等式顺序和固定零恢复映射。后续递推可以通过显式置换向量改变求解顺序，但不得重新定义模型或残差。

## 2.1 集合与活动集合

| 符号 | 含义 | 阶段 A 数量 |
| --- | --- | --- |
| 𝒟 | 参与当前测试的日期集合 | 1 或 7 |
| 𝒯_d | 日期 d 的小时集合；3小时测试把选中窗口视为独立测试日 | 3 或 24 |
| 𝒲 / 𝒫 | 风电场 / 光伏站集合 | 5 / 5 |
| ℋ / 𝓕 | 水电厂 / 火电机组集合 | 4 / 4 |
| 𝒮 | 储能站集合 | 2 |
| 𝒜^W_dt | κ^W_{d,i,t}>0 的活动风电集合 | 0-5 |
| 𝒜^P_dt | κ^P_{d,i,t}>0 的活动光伏集合 | 0-5 |

## 2.2 14 维容量顺序

| 索引 | 符号 | 含义 | 单位 | 下限 | 上限 | 目标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q^W_1 | 1号风电规划容量 | MW | 1344 | 1680 | 4316337.52 元/MW |
| 2 | Q^W_2 | 2号风电规划容量 | MW | 824 | 1030 | 4564185.62 元/MW |
| 3 | Q^W_3 | 3号风电规划容量 | MW | 1024 | 1280 | 4776450.33 元/MW |
| 4 | Q^W_4 | 4号风电规划容量 | MW | 760 | 950 | 4806551.16 元/MW |
| 5 | Q^W_5 | 5号风电规划容量 | MW | 848 | 1060 | 4920145.04 元/MW |
| 6 | Q^P_1 | 1号光伏规划容量 | MW | 1136 | 1420 | 3107593.74 元/MW |
| 7 | Q^P_2 | 2号光伏规划容量 | MW | 1080 | 1350 | 3127776.24 元/MW |
| 8 | Q^P_3 | 3号光伏规划容量 | MW | 960 | 1200 | 3262740.95 元/MW |
| 9 | Q^P_4 | 4号光伏规划容量 | MW | 840 | 1050 | 3289369.76 元/MW |
| 10 | Q^P_5 | 5号光伏规划容量 | MW | 784 | 980 | 3543945.87 元/MW |
| 11 | Q^S_1 | 1号储能功率容量 | MW | 150 | 300 | 1318829.01 元/MW |
| 12 | Q^S_2 | 2号储能功率容量 | MW | 250 | 500 | 1691049.24 元/MW |
| 13 | E^S_1 | 1号储能能量容量 | MWh | 300 | 600 | 1448244.28 元/MWh |
| 14 | E^S_2 | 2号储能能量容量 | MWh | 500 | 1000 | 1717844.62 元/MWh |

| q = [Q^W_1,…,Q^W_5, Q^P_1,…,Q^P_5, Q^S_1,Q^S_2,E^S_1,E^S_2]ᵀ ∈ ℝ¹⁴ | (2-1) |
| --- | --- |

## 2.3 小时变量、等式与不等式顺序

每小时活动原变量按以下固定顺序拼接；活动风电和光伏均按设备序号升序。

x_{d,t} = [ P^W_{活动}, P^P_{活动}, P^H_1…P^H_4, P^F_1…P^F_4, P^ch_1,P^ch_2, P^dis_1,P^dis_2, SOC_1,SOC_2 ]ᵀ

小时等式顺序为：功率平衡、1号储能 SOC 递推、2号储能 SOC 递推；最后一个小时追加 1号和 2号储能末端 SOC 等式。每个活动原变量的不等式按“下界、上界”成对排列。固定零风光变量不创建原变量，也不创建对应的两条不等式。

| 对象 | 规范顺序 |
| --- | --- |
| 完整原变量 ξ | q；随后按日期依次放 q_d；随后按日期-小时依次放 x_{d,t} |
| 完整等式乘子 y | 两条储能时长乘子 ρ；随后每个日期的容量绑定乘子 π_d 和小时乘子 λ_{d,t} |
| 完整不等式 | 全局 q 的 28 条容量界；随后按日期-小时和小时变量顺序排列局部上下界 |
| 完整方向 | d = [Δξ; Δy; Δl; Δz] |
| 递推置换 | 只允许由唯一索引生成显式 permutation；求解后必须逆置换回完整规范顺序 |

# 3 实际数据审计与单位合同

两份 Excel 是阶段 A 的唯一数值来源。本节记录已审计到的字段与数值，用于冻结模型，不允许在 MATLAB 代码中用固定行号复刻；正式读取器仍须通过工作表名称、区段标签和表头映射定位。

| 审计项 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 火电 4、水电 4、风电 5、光伏 5、储能 2 |
| 输入时序 | 365 日 × 24 小时 |
| 时间步长 | 60 min = 1 h |
| 计划曲线标幺范围 | 0.207 - 0.986 |
| 计划功率基准 | 10000 MW |
| 计划功率实际范围 | 2070 - 9860 MW |
| 储能效率 | 两站 η_ch=0.9，η_dis=0.9 |
| SOC 系数 | 初值 0.5，下限 0.1，上限 0.9 |
| 储能时长 | 两站均为 2 h |
| 首个风电零可用率 | 第 14 日第 19 时段，3号风电 |

## 3.1 阶段 A 使用的火电、水电与储能参数

| 设备 | 阶段 A 下限 | 阶段 A 上限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号火电 | 0 MW | 630 MW | Excel Pmin=300 MW 在阶段A忽略 |
| 2号火电 | 0 MW | 630 MW | Excel Pmin=300 MW 在阶段A忽略 |
| 3号火电 | 0 MW | 360 MW | Excel Pmin=145 MW 在阶段A忽略 |
| 4号火电 | 0 MW | 360 MW | Excel Pmin=145 MW 在阶段A忽略 |
| 1号水电 | 0 MW | 300 MW | 保留小时出力界；日用水约束留到阶段B |
| 2号水电 | 0 MW | 300 MW | 保留小时出力界；日用水约束留到阶段B |
| 3号水电 | 0 MW | 150 MW | 保留小时出力界；日用水约束留到阶段B |
| 4号水电 | 0 MW | 150 MW | 保留小时出力界；日用水约束留到阶段B |

| 储能 | 功率容量界(MW) | 能量容量界(MWh) | η_ch/η_dis | SOC下/初/上 | 时长(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 150-300 | 300-600 | 0.9/0.9 | 0.1/0.5/0.9 | 2 |
| 2号 | 250-500 | 500-1000 | 0.9/0.9 | 0.1/0.5/0.9 | 2 |

## 3.2 三组确定性实际数据窗口

| 测试 | 实际窗口 | 选择规则与覆盖点 | 小时块维度范围 | 完整KKT维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日×3小时 | 第1日，时段 8-10 | 第1日中首个连续3小时且每小时至少一个光伏站可用率>0；该窗口作为独立测试日并在末时段闭合SOC | 27-29 | 471 |
| 1日×24小时 | 第14日，时段1-24 | 选择首个出现风电零可用率的完整日；同时包含夜间固定零光伏和白天活动光伏 | 22-27 | 2749 |
| 7日×24小时 | 第14-20日 | 从首个风电零可用率所在日开始取连续7天，覆盖多日容量绑定与变维块 | 21-27 | 18836 |

7日窗口中的风电零可用率事件为：第14日第19时段风3；第16日第5时段风4。光伏在各日夜间形成大量固定零变量，因此小时块随时段自然变维。

# 4 阶段 A 数学模型

所有目标和约束均采用 Excel 的真实数值。阶段 A 不对投资成本做旧多目标单位化，不重复按日计入投资，不加入火电运行成本、水电用水成本、弃电、占比、保供率或碳排放项。

## 4.1 目标函数

| min f(q) = c_qᵀ q | (4-1) |
| --- | --- |

其中 c_q 按式(2-1)顺序由 5 个风电单位功率投资成本、5 个光伏单位功率投资成本、2 个储能单位功率投资成本和 2 个储能单位能量投资成本组成。目标只作用于全局 q；任何 q_d 均不重复计费。

## 4.2 每日容量副本与绑定

| h^bind_d(q_d,q) = q_d - q = 0, d ∈ 𝒟 | (4-2) |
| --- | --- |

绑定等式乘子记为 π_d∈ℝ¹⁴。日内运行约束只引用 q_d，从而每个日期可独立形成对 14 维容量方向的仿射响应；全局 q 通过绑定等式汇总所有日期。

## 4.3 小时功率平衡

| Σ_i P^W_{d,i,t} + Σ_i P^P_{d,i,t} + Σ_i P^H_{d,i,t} + Σ_i P^F_{d,i,t} + Σ_s(P^dis_{d,s,t}-P^ch_{d,s,t}) - P^plan_{d,t} = 0 | (4-3) |
| --- | --- |

| P^plan_{d,t} = 10000 × P̂^plan_{d,t} (MW) | (4-4) |
| --- | --- |

## 4.4 SOC 日内递推与日闭合

SOC 变量表示小时 t 操作完成后的能量状态。每个测试日或测试窗口在开始前的 SOC 均为 0.5E，并在最后一个小时操作后回到 0.5E。不同日期之间没有连接。

| SOC_{d,s,1} - 0.5E^S_{d,s} - η^ch_s P^ch_{d,s,1}Δt + P^dis_{d,s,1}Δt/η^dis_s = 0 | (4-5) |
| --- | --- |

| SOC_{d,s,t} - SOC_{d,s,t-1} - η^ch_s P^ch_{d,s,t}Δt + P^dis_{d,s,t}Δt/η^dis_s = 0, t=2,…,T_d | (4-6) |
| --- | --- |

| SOC_{d,s,T_d} - 0.5E^S_{d,s} = 0 | (4-7) |
| --- | --- |

## 4.5 两条储能时长等式

| E^S_s - T^dur_s Q^S_s = 0, s=1,2 | (4-8) |
| --- | --- |

时长等式使用全局 q，不使用 q_d；其乘子记为 ρ∈ℝ²。两条乘子方向与 14 维 Δq 构成最终 16 维核心。

## 4.6 不等式约束与统一 c(ξ)≤0 形式

| 对象 | 下界行 | 上界行 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动风电 | −P^W≤0 | P^W−κ^W Q^W_d≤0 | κ=0 时变量和两条界同时删除 |
| 活动光伏 | −P^P≤0 | P^P−κ^P Q^P_d≤0 | κ=0 时变量和两条界同时删除 |
| 水电 | −P^H≤0 | P^H−P^H_max≤0 | 不含日用水边界 |
| 火电 | −P^F≤0 | P^F−P^F_max≤0 | 不使用 Pmin 和启停状态 |
| 储能充电 | −P^ch≤0 | P^ch−Q^S_d≤0 | 允许与放电同时为正 |
| 储能放电 | −P^dis≤0 | P^dis−Q^S_d≤0 | 允许与充电同时为正 |
| SOC | α_min E^S_d−SOC≤0 | SOC−α_max E^S_d≤0 | α_min=0.1，α_max=0.9 |
| 全局容量 q_j | q^min_j−q_j≤0 | q_j−q^max_j≤0 | 只对全局 q 建立 28 条界 |

## 4.7 固定零变量的精确替代

当 κ=0 时，原约束为 −P≤0 与 P≤0，唯一可行值是 P=0。若仍保留该变量，严格内点要求的正松弛量不存在。正确处理是先做精确代入 P=0，再从原变量、两条不等式、Jacobian 列和 KKT 未知量中删除；恢复物理数组时把变量值和方向填回精确 0。被删除的两条重合界不再属于 KKT，因此不存在需要伪造的松弛和乘子方向，证据映射应标记为“notApplicable”。

## 4.8 紧凑形式与 Hessian

| min f(ξ) s.t. h(ξ)=0, c(ξ)≤0 | (4-9) |
| --- | --- |

ξ 是所有活动原变量的唯一拼接向量。阶段 A 的 f、h、c 均为仿射函数，因此拉格朗日 Hessian H=∇²_{ξξ}ℒ 为精确稀疏零矩阵。任何非零随机 Hessian、对角正则项或为了可解而添加的二次项均不允许。

# 5 完整原始-对偶 KKT 审计系统

完整路线是阶段 A 的审计基准。它与正式路线共享同一个线性化点、同一组残差、同一套索引和同一种符号约定。完整路线只改变求解方式，不重新计算模型。

## 5.1 松弛、拉格朗日函数与残差

| c(ξ) + ℓ = 0, ℓ>0, z>0 | (5-1) |
| --- | --- |

| ℒ(ξ,y,z) = f(ξ) + yᵀh(ξ) + zᵀc(ξ) | (5-2) |
| --- | --- |

r_dual = ∇f(ξ) + Aᵀy + Gᵀz r_eq = h(ξ) r_ineq = c(ξ) + ℓ r_comp = Lz - μe A = ∂h/∂ξ, G = ∂c/∂ξ, L = diag(ℓ), Z = diag(z)

## 5.2 完整 Newton 修正方程

[ H Aᵀ 0 Gᵀ ] [Δξ] [−r_dual] [ A 0 0 0 ] [Δy] = [−r_eq ] [ G 0 I 0 ] [Δl] [−r_ineq] [ 0 0 Z L ] [Δz] [−r_comp]

| K_full d_full = b_full, d_full=[Δξ;Δy;Δl;Δz] | (5-3) |
| --- | --- |

完整审计求解必须使用 MATLAB 稀疏反斜杠 d_full=K_full\b_full。不得在正式递推路线失败后调用该结果替代递推方向。

## 5.3 确定性线性化点

| 对象 | 初始化规则 |
| --- | --- |
| 全局 q | 容量上下限中点 |
| 每日 q_d | 等于全局 q |
| 活动风电/光伏 | 当时上限 κQ_d 的 0.5 |
| 水电/火电 | 0 与 Pmax 的中点 |
| Pch、Pdis | 0 与 Q^S_d 的中点；两者可同时为正 |
| SOC | 上下限中点，即 0.5E_d |
| 固定零风光 | 不创建；物理数组值为0 |
| 等式乘子 y | 全部为0 |
| 松弛 l | l=−c(ξ)，逐项验证严格正 |
| 不等式乘子 z | 统一确定性正数 z_init，建议默认1并写入配置 |
| 中心参数 μ | μ=σ·mean(l.*z)，σ 建议默认0.1并写入配置 |

该规则不调整等式可行性。功率平衡、SOC 递推等真实残差必须原样进入 Newton 右端。由于当前两站储能容量上下限恰好满足 2 小时关系，容量中点自然满足时长等式；这属于数据事实，不是人为修改。

# 6 选择性消去不等式方向

正式路线首先消去小时局部不等式的 Δl、Δz；全局 q 的 28 条容量界在形成 16 维核心时用同一公式消去。消元只依赖 L 的对角元严格为正，不需要任何矩阵逆。

## 6.1 精确消元公式

| Δl = −r_ineq − GΔξ | (6-1) |
| --- | --- |

| Δz = L⁻¹(−r_comp + Zr_ineq + ZGΔξ) | (6-2) |
| --- | --- |

| D = L⁻¹Z = diag(z./ℓ) | (6-3) |
| --- | --- |

| W = H + GᵀDG | (6-4) |
| --- | --- |

| b_ξ = −r_dual + GᵀL⁻¹(r_comp − Zr_ineq) | (6-5) |
| --- | --- |

[ W Aᵀ ] [Δξ] = [ b_ξ ] [ A 0 ] [Δy] [−r_eq ]

式中的 L⁻¹ 只表示逐元素除法。实现中禁止形成 inv(L)。所有局部消元和最终恢复均必须引用唯一 linearization 中的同一 r_ineq、r_comp、G、ℓ、z；MATLAB 结构体字段名仍使用 l。

## 6.2 单条界对局部约化矩阵的贡献

令第 i 条不等式梯度行为 g_i，d_i=z_i/ℓ_i，φ_i=(r_comp,i−z_i r_ineq,i)/ℓ_i，则该行对约化系统的贡献为 d_i g_iᵀg_i 和 g_iᵀφ_i。由此可逐行装配，不需要先形成大型 G。

| 约束 | 梯度非零项 | 关键约化贡献 |
| --- | --- | --- |
| 风/光上界 P−κQ≤0 | ∂/∂P=1；∂/∂Q=−κ | W_PP+=d；W_PQ−=κd；W_QQ+=κ²d |
| 充/放上界 P−Q^S≤0 | ∂/∂P=1；∂/∂Q^S=−1 | W_PP+=d；W_PQ−=d；W_QQ+=d |
| SOC下界 α_minE−SOC≤0 | ∂/∂SOC=−1；∂/∂E=α_min | W_SOC,E−=α_min d；W_EE+=α_min²d |
| SOC上界 SOC−α_maxE≤0 | ∂/∂SOC=1；∂/∂E=−α_max | W_SOC,E−=α_max d；W_EE+=α_max²d |
| 变量常数上下界 | 只含该变量的 ±1 | 只增加对应 W 对角元 |

重要结构 每个活动小时原变量都有严格的下界和上界，且 D=diag(z./ℓ)>0，因此小时原变量部分 W_xx 为正对角矩阵。小时等式 Jacobian 满行秩时，小时鞍点块具有可逆的对称准定结构。

# 7 变维小时块与日内链

对日期 d 和小时 t，定义小时方向块 v_{d,t}=[Δx_{d,t};Δλ_{d,t}]。最后小时的 λ 还包含两条末端 SOC 乘子，因此不同小时块维度可变。

## 7.1 小时等式 Jacobian

| 等式行 | 对当前小时 x_{d,t} 的非零系数 | 对上一小时 x_{d,t−1} | 对 q_d |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率平衡 | 风/光/水/火 +1；Pch −1；Pdis +1 | 0 | 0 |
| SOC递推，t=1 | Pch −η_chΔt；Pdis +Δt/η_dis；SOC +1 | 0 | E 容量列 −0.5 |
| SOC递推，t>1 | Pch −η_chΔt；Pdis +Δt/η_dis；SOC +1 | 上一小时同站SOC −1 | 0 |
| 末端SOC，t=T_d | SOC +1 | 0 | E 容量列 −0.5 |

记 J_{d,t}=∂h_{d,t}/∂x_{d,t}，K_{d,t}=∂h_{d,t}/∂x_{d,t−1}，A^q_{d,t}=∂h_{d,t}/∂q_d。t=1 时 K=0；末端 SOC 行被并入最后一个小时的 h_{d,T_d}。

## 7.2 小时主块、相邻连接块和容量多右端列

| D_{d,t} = [ W^{xx}_{d,t} Jᵀ_{d,t} ; J_{d,t} 0 ] | (7-1) |
| --- | --- |

| E_{d,t} = [ 0 0 ; K_{d,t} 0 ], t=2,…,T_d | (7-2) |
| --- | --- |

| B_{d,t} = [ W^{xq}_{d,t} ; A^q_{d,t} ] ∈ ℝ^{k_{d,t}×14} | (7-3) |
| --- | --- |

| r_{d,t} = [ b^x_{d,t} ; −r^h_{d,t} ] | (7-4) |
| --- | --- |

其中 k_{d,t}=n_{d,t}+m_{d,t}，n_{d,t}=|𝒜^W_{d,t}|+|𝒜^P_{d,t}|+14；普通小时 m=3，最后小时 m=5。

图 2 日内小时链与 14 维日容量边的结构

## 7.3 单日约化方程

M_d v_d + B_d Δq_d = r^v_d B_dᵀ v_d + C_d Δq_d + Δπ_d = r^q_d M_d = block-tridiag(D_{d,t}, E_{d,t}) B_d = [B_{d,1}; … ; B_{d,T_d}] C_d = Σ_t W^{qq}_{d,t}

正式算法只存储 D、E、B 和小时右端，不形成 M_d 的大型稠密版本。可为绘制 spy 图建立稀疏块结构，但不得把整日系统转为 full。

## 7.4 实际变维范围

第 14 日的光伏在时段 1-7、20-24 全部固定为零，时段 8-19 全部活动；第 14 日第 19 时段另有 3号风电固定为零。由此普通夜间小时块维度为 22，白天为 27，第19时段为26，最后一个小时因追加两条末端 SOC 等式为24。

| 时段 | 活动风电 | 活动光伏 | n_t | m_t | k_t | 固定零变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 2 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 3 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 4 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 6 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 7 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 8 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 9 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 10 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 11 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 12 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 13 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 14 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 15 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 16 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 17 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 18 | 5 | 5 | 24 | 3 | 27 | 无 |
| 19 | 4 | 5 | 23 | 3 | 26 | 风3 |
| 20 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 21 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 22 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 23 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 光1、光2、光3、光4、光5 |
| 24 | 5 | 0 | 19 | 5 | 24 | 光1、光2、光3、光4、光5 |

# 8 变维块 LDL/Thomas 递推

本节给出不显式求逆、支持每小时不同维度、并可一次处理 1+14 个右端的正式递推。块 Thomas 的每个主元块使用 MATLAB LDL 分解和块内对称置换。

## 8.1 前向块分解

| Ŝ_{d,1}=D_{d,1} | (8-1) |
| --- | --- |

| N_{d,t} = E_{d,t} Ŝ⁻¹_{d,t−1} = ( solve(Ŝ_{d,t−1}, Eᵀ_{d,t}) )ᵀ | (8-2) |
| --- | --- |

| Ŝ_{d,t}=D_{d,t}−N_{d,t}Eᵀ_{d,t} | (8-3) |
| --- | --- |

式中的 solve 必须通过当前小时主元块的 LDL 因子完成。符号 Ŝ⁻¹ 仅用于数学表达，代码不得调用 inv。每个 Ŝ_{d,t} 都必须检查方阵性、有限性、数值秩、条件数和对称误差。

## 8.2 多右端前向消元与反向回代

| F_{d,t}=[ r_{d,t} ¦ B_{d,t} ] （共15列） | (8-4) |
| --- | --- |

| F̂_{d,1}=F_{d,1}, F̂_{d,t}=F_{d,t}−N_{d,t}F̂_{d,t−1} | (8-5) |
| --- | --- |

| X_{d,T}=solve(Ŝ_{d,T},F̂_{d,T}) | (8-6) |
| --- | --- |

| X_{d,t}=solve(Ŝ_{d,t},F̂_{d,t}−Eᵀ_{d,t+1}X_{d,t+1}) | (8-7) |
| --- | --- |

把 X_{d,t} 的第一列记为 a_{d,t}，后 14 列记为 U_{d,t}。堆叠后 a_d=M_d⁻¹r^v_d，U_d=M_d⁻¹B_d。于是小时方向对日容量方向的仿射响应为：

| v_d = a_d − U_d Δq_d | (8-8) |
| --- | --- |

## 8.3 MATLAB LDL 线性求解合同

[L_t,D_t,p_t] = ldl(S_t,'vector') % S_t(p_t,p_t)=L_t D_t L_tᵀ Y = L_t \ B(p_t,:) Y = D_t \ Y Y = L_t' \ Y X = zeros(size(B)); X(p_t,:) = Y

D_t 可能含 2×2 对称主元块，必须整体用反斜杠求解。不得把 D_t 的对角元素逐个相除。块内置换只作用于当前小时主元，不能跨小时重排并破坏链结构。

## 8.4 递推诊断与失败条件

| 诊断量 | 定义/处理 |
| --- | --- |
| 块维度 | 记录 n_t、m_t、k_t、活动风光数与固定零清单 |
| 对称误差 | ¦¦Ŝ−Ŝᵀ¦¦_F / max(1,¦¦Ŝ¦¦_F)；超固定阈值直接失败，不自动对称化 |
| 数值秩 | 仅对单小时块转 full 诊断；rank<k_t 直接失败 |
| 条件数 | 记录 cond(full(Ŝ_t),2) 或等价诊断；不据此自动正则化 |
| LDL 主元 | 记录置换、1×1/2×2 主元、正负惯性和零主元位置 |
| 非有限数 | 任何 NaN/Inf 直接失败并报告日期、小时和上游索引 |

# 9 日响应、容量绑定与 16 维全局核心

小时链被精确消去后，每个日期只向全局层返回一个 14×14 的日 Schur 响应和一个 14 维右端。

## 9.1 日容量 stationarity 的精确 Schur 补

| S_d = C_d − B_dᵀU_d = C_d − B_dᵀM_d⁻¹B_d | (9-1) |
| --- | --- |

| c_d = r^q_d − B_dᵀa_d = r^q_d − B_dᵀM_d⁻¹r^v_d | (9-2) |
| --- | --- |

| S_d Δq_d + Δπ_d = c_d | (9-3) |
| --- | --- |

在实现中通过逐小时累加 Σ_t B_{d,t}ᵀU_{d,t} 和 Σ_t B_{d,t}ᵀa_{d,t} 获得式(9-1)-(9-2)，不需要形成堆叠 B_d。

## 9.2 容量绑定残差

| Δq_d − Δq = −r^bind_d | (9-4) |
| --- | --- |

| β_d := −r^bind_d, Δq_d = Δq + β_d | (9-5) |
| --- | --- |

| γ_d := c_d − S_dβ_d, Δπ_d = γ_d − S_dΔq | (9-6) |
| --- | --- |

默认确定性初始点满足 q_d=q，因此 β_d=0；推导和代码仍必须保留一般残差，禁止把绑定右端写死为零。

## 9.3 全局 q 容量界消元

对全局 q 的 28 条上下界使用第 6 节相同公式。记得到的 14×14 对角矩阵为 Q，14 维约化右端为 b_q。全局 stationarity 为：

| QΔq − Σ_d Δπ_d + RᵀΔρ = b_q | (9-7) |
| --- | --- |

## 9.4 时长矩阵 R

R = [ 0 … 0 −T^dur_1 0 1 0 0 … 0 0 −T^dur_2 0 1 ] ∈ ℝ²ˣ¹⁴ q索引： 11 12 13 14

| RΔq = −r^dur | (9-8) |
| --- | --- |

## 9.5 16×16 核心

| [ Q+Σ_d S_d Rᵀ ; R 0 ] [Δq;Δρ] = [ b_q+Σ_d γ_d ; −r^dur ] | (9-9) |
| --- | --- |

图 3 固定为 16×16 的全局容量/储能时长核心

16 维闭合证明 小时变量和小时乘子已由每日日链消去；每日日容量副本由绑定等式表示为 Δq+β_d；每日日绑定乘子由日 Schur 方程表示为 γ_d−S_dΔq；全局剩余未知量只有 14 维 Δq 和 2 维 Δρ。

核心必须用 LDL 分解求解并保存 16×16 矩阵、右端、置换、条件数、对称误差、秩和求解残差。若维度不是16、秩不足或存在非有限数，阶段 A 直接失败，不得扩大核心或切换到完整 KKT。

# 10 全量方向回代与完整索引恢复

核心求解后按严格逆序恢复所有方向。任何一步都不得重新评估模型或重新生成残差。

## 10.1 容量与日乘子恢复

| Δq_d = Δq + β_d | (10-1) |
| --- | --- |

| Δπ_d = c_d − S_dΔq_d | (10-2) |
| --- | --- |

## 10.2 小时方向恢复

| v_{d,t} = a_{d,t} − U_{d,t}Δq_d | (10-3) |
| --- | --- |

按小时索引把 v_{d,t} 拆分为 Δx_{d,t} 和 Δλ_{d,t}；最后小时额外拆出两条末端 SOC 乘子方向。

## 10.3 松弛和不等式乘子方向恢复

| Δl = −r_ineq − GΔξ | (10-4) |
| --- | --- |

| Δz = L⁻¹(−r_comp + Zr_ineq + ZGΔξ) | (10-5) |
| --- | --- |

小时局部不等式和全局 q 容量界分别按其唯一索引切片恢复，然后合并回完整规范顺序。不得根据变量类型重新构造不等式。

## 10.4 固定零变量和物理数组

活动紧凑方向先逆置换回规范 compact 顺序。

依据固定零恢复映射，把被删除的风光原变量值和方向填回精确 0。

对应重合上下界在紧凑 KKT 中不存在；证据表标记 notApplicable，不创建虚拟 Δl、Δz。

分别生成容量、风电、光伏、水电、火电、充电、放电、SOC、各类等式乘子、松弛和不等式乘子方向数组。

# 11 严格等价性证明

本节说明递推路线不是近似算法，而是完整 Newton 方程的精确代数分解。

## 11.1 命题 1：固定零变量删除保持可行集与方向唯一性

当 κ=0 时，−P≤0 与 P≤0 等价于 P=0。将 P=0 代入目标和其余约束后，剩余变量上的可行集与原模型投影完全一致，且该变量的 Newton 方向必为0。由于两条重合不等式不满足严格内点条件，预先代入是原模型的精确预处理，而不是近似。

## 11.2 命题 2：不等式方向消元是可逆块消元

在线性化点 l>0 时，L 可逆。完整 KKT 的第三、第四块行唯一确定 Δl、Δz 为式(6-1)-(6-2)。把它们代入第一块行得到式(6-4)-(6-5)；反之，任何满足约化系统的 Δξ、Δy 通过式(6-1)-(6-2)唯一恢复并满足完整四块方程。因此两系统解一一对应。

## 11.3 命题 3：块 Thomas 等价于 M_d 的对称块高斯消元

式(8-1)-(8-3)是对块三对角 M_d 逐块执行的精确 Schur 更新，N_{d,t} 是消去前一小时块的块乘子。式(8-5)对右端执行同一消元，式(8-6)-(8-7)是对应的反向代入。只要各 Ŝ_{d,t} 非奇异，得到的 X_d 满足 M_dX_d=[r^v_d,B_d]。

## 11.4 命题 4：日响应与 16 维核心是精确 Schur 补

将 v_d=a_d−U_dΔq_d 代入日容量 stationarity，得到式(9-1)-(9-3)；再利用绑定等式消去 Δq_d，并利用式(9-6)消去 Δπ_d，代入全局 q stationarity 即得到式(9-9)。全部消元变量均可由式(10-1)-(10-5)唯一恢复。

## 11.5 定理：递推方向与完整 KKT 方向相同

定理 若固定零预处理正确，线性化点满足 l>0、z>0，所有小时递推主元和 16 维核心非奇异，则递推路线恢复得到的 d_recursive 在精确算术下满足 K_full d_recursive=b_full。若完整 KKT 解唯一，则 d_recursive=d_full。

有限精度下两条路线因消元顺序不同会有舍入差异。验收门槛 1e-10 要求这种差异远低于工程容差，并通过把递推方向直接代回同一个完整 KKT 来独立验证。

# 12 数值验证、证据与失败状态

阶段 A 的数值验证必须由 MATLAB 工程在三组实际数据上执行。本文冻结指标、证据和状态规则，不填入虚构的误差值。

## 12.1 验收指标

| ε_dir = ¦¦d_rec−d_full¦¦₂ / max(1,¦¦d_full¦¦₂) ≤ 1e−10 | (12-1) |
| --- | --- |

| ε_KKT = ¦¦K_full d_rec−b_full¦¦₂ / max(1,¦¦b_full¦¦₂) ≤ 1e−10 | (12-2) |
| --- | --- |

| ε_full = ¦¦K_full d_full−b_full¦¦₂ / max(1,¦¦b_full¦¦₂) ≤ 1e−12（或解释并仍≤1e−10） | (12-3) |
| --- | --- |

| 比较类别 | 必须比较的方向 |
| --- | --- |
| 容量 | 14维全局 q；每日日容量副本 q_d |
| 运行变量 | 风电、光伏、水电、火电、充电、放电、SOC |
| 等式乘子 | 功率平衡、SOC递推、SOC末端、容量绑定、储能时长 |
| 不等式 | 全部活动界的 Δl 和 Δz；全局 q 界的 Δl 和 Δz |
| 固定零 | 原变量值和方向必须精确为0；被删除界标记 notApplicable |

## 12.2 完整方程分块残差

除总体 ε_KKT 外，还必须分别记录 stationarity、等式、松弛方程和互补方程四类残差，并按设备和乘子类别切片。这样可区分符号错误、索引错位、回代遗漏和固定零恢复错误。

## 12.3 必须保存的证据

directions.mat：完整方向、递推方向、差值，以及按 Δξ、Δy、Δl、Δz 和设备类别拆分的数组。

residuals.mat：完整右端、四类原始残差、完整直接残差、递推代回残差和分类残差。

index_mapping.mat：变量、等式、不等式、置换、固定零和物理数组恢复映射。

configuration.mat/json：实际窗口、初始化常数、容差、数据文件和字段映射快照。

comparison.csv、hour_block_diagnostics.csv、core_diagnostics.csv。

完整 KKT 与递推块结构 spy 图；中文标题、坐标和说明。

## 12.4 状态机

| 状态 | 触发条件 |
| --- | --- |
| 资料缺失，未开始编码 | P1 或会改变变量、约束、KKT 结构的必要资料缺失 |
| 代码已生成但未执行 | 工程完整生成，但当前环境没有可用 MATLAB R2024a |
| 阶段A失败 | 任一测试、分类误差、完整残差、静态扫描、秩或维度检查不通过 |
| 阶段A通过 | 三组实际测试、全部分类、完整残差和项目完整性检查全部通过 |

# 13 MATLAB 实现合同与伪代码

本节不是替代正式代码，而是规定生产代码必须实现的精确数据流和模块边界。

## 13.1 唯一 linearization 结构

| 字段 | 含义与用途 |
| --- | --- |
| state.x / y / l / z | 原变量、等式乘子、松弛、不等式乘子；规范 compact 顺序 |
| objective.value / gradient | 目标值与梯度；Hessian 为精确零矩阵 |
| constraints.eq / ineq | 等式值 h 和不等式值 c |
| jacobian.A / G | 等式和不等式 Jacobian |
| hessian.H | 拉格朗日 Hessian；阶段A nnz(H)=0 |
| residual.dual/eq/ineq/comp | 四类真实残差 |
| index.* | 变量、等式、不等式和分类切片 |
| layout.hour(d,t) | 活动风光集合、n_t、m_t、固定零清单和恢复映射 |
| permutation.* | 递推求解顺序与规范顺序之间的显式置换 |

## 13.2 日响应求解伪代码

for d = 1:D for t = 1:T_d 从唯一 linearization 切片组装 D_t, E_t, B_t, r_t 检查维度、有限性、对称性 end F_t = [r_t, B_t] % 15 个右端 [a_t,U_t,diag] = block_thomas_ldl(D,E,F) S_d = C_d - Σ_t B_tᵀ U_t c_d = r_qd - Σ_t B_tᵀ a_t end

## 13.3 全局核心与回代伪代码

K_core = [Q + Σ_d S_d, Rᵀ; R, zeros(2)] rhs_core = [b_q + Σ_d(c_d - S_d*β_d); -r_dur] [Δq;Δρ] = ldl_solve(K_core, rhs_core) for d = 1:D Δq_d = Δq + β_d Δπ_d = c_d - S_d*Δq_d v_t = a_t - U_t*Δq_d 恢复 Δx_t、Δλ_t end 按统一公式恢复全部 Δl、Δz 逆置换并恢复固定零位置 把 d_recursive 代回同一个 K_full

## 13.4 禁止事项

不得在完整路线和递推路线中分别评估目标、约束、Jacobian、Hessian 或残差。

不得使用 inv、pinv、lsqminnorm，或以“方便推导”为由显式求逆。

不得随机生成设备参数、矩阵、右端或测试夹具。

不得对不对称矩阵自动做 (A+Aᵀ)/2，不得奇异时加对角 epsilon。

不得自动放宽 1e-10 验收门槛，不得改变窗口或初始点以使测试通过。

不得把完整 KKT 结果用作递推失败后的返回值。

不得形成大型稠密整日矩阵或大型全局 Schur 矩阵。

# 14 符号与索引审计清单

下表是编码和断点调试时必须逐项核对的符号合同。一个符号错误往往会导致方向看似接近但完整残差无法通过。

| 位置 | 必须观察的符号 |
| --- | --- |
| 功率平衡 | Pch 系数 −1；Pdis 系数 +1 |
| SOC递推 | 当前SOC +1；上一小时SOC −1；Pch −η_chΔt；Pdis +Δt/η_dis |
| SOC初始/末端 | q_d 的 E 容量列均为 −0.5 |
| 容量绑定 | q_d +I；q −I |
| 储能时长 | Q^S 系数 −Tdur；E^S 系数 +1 |
| 风/光上界 c≤0 | P 系数 +1；容量系数 −κ |
| SOC下界 c≤0 | SOC −1；E +α_min |
| SOC上界 c≤0 | SOC +1；E −α_max |
| 全局容量下界 c≤0 | qmin−q，q 系数 −1 |
| 完整 stationarity | Aᵀy 和 Gᵀz 均为正号 |
| 绑定乘子进入 q stationarity | −Σπ_d |
| 时长乘子进入 q stationarity | +Rᵀρ |

## 14.1 维度公式

n_{d,t} = ¦𝒜^W_{d,t}¦ + ¦𝒜^P_{d,t}¦ + 14 m_{d,t} = 3 + 2·1{t=T_d} k_{d,t} = n_{d,t} + m_{d,t} n_ineq,local(d,t) = 2 n_{d,t} n_primal = 14 + 14D + Σ_{d,t} n_{d,t} n_eq = 2 + 14D + Σ_{d,t} m_{d,t} n_ineq = 28 + 2Σ_{d,t} n_{d,t} dim(K_full) = n_primal + n_eq + 2n_ineq

## 14.2 三组实际算例的闭合维度

| 算例 | Σn_local | Σm_hour | n_primal | n_eq | n_ineq | dim(K_full) | 核心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1日时段8-10 | 72 | 11 | 100 | 27 | 172 | 471 | 16×16 |
| 第14日24小时 | 515 | 74 | 543 | 90 | 1058 | 2749 | 16×16 |
| 第14-20日 | 3610 | 518 | 3722 | 618 | 7248 | 18836 | 16×16 |

# 15 结论与进入编码阶段的门禁

本文件已把阶段 A 中会实质改变 KKT 结构的内容全部冻结：模型口径、容量顺序、小时变量顺序、SOC 边界放置、完整 KKT 符号、局部不等式消元、变维小时块、块 Thomas/LDL、多右端日响应、容量绑定消元、16 维核心、全量回代和验证指标。

门禁结论 P1 必要资料现已补齐，可以进入 MATLAB 工程编码。编码开始后不得再以小时块、16维核心或回代公式缺失为由退回随机矩阵、整日稠密矩阵或旧 Simple-KKT 路线。

仍需在阶段 A 工程中完成的事项是：真实生成全部 MATLAB 文件、运行三组测试、保存 MAT/CSV/spy 证据并填写最终数值误差。当前文档不声称这些运行结果已经产生。

# 附录 A 关键参数表

本附录仅用于审计和交叉核对；正式 MATLAB 代码必须按工作表、区段标签和表头动态读取。

| 风电 | 成本(元/MW) | 下限(MW) | 上限(MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4316337.52 | 1344 | 1680 |
| 2 | 4564185.62 | 824 | 1030 |
| 3 | 4776450.33 | 1024 | 1280 |
| 4 | 4806551.16 | 760 | 950 |
| 5 | 4920145.04 | 848 | 1060 |

| 光伏 | 成本(元/MW) | 下限(MW) | 上限(MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3107593.74 | 1136 | 1420 |
| 2 | 3127776.24 | 1080 | 1350 |
| 3 | 3262740.95 | 960 | 1200 |
| 4 | 3289369.76 | 840 | 1050 |
| 5 | 3543945.87 | 784 | 980 |

| 储能 | 功率成本(元/MW) | 能量成本(元/MWh) | P界(MW) | E界(MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1318829.01 | 1448244.28 | 150-300 | 300-600 |
| 2 | 1691049.24 | 1717844.62 | 250-500 | 500-1000 |

# 附录 B 完整 KKT 与递推路线的共享对象检查表

| 共享对象 | 要求 | 审计方法 |
| --- | --- | --- |
| 实际数据文件及版本 | 相同 | 文件哈希/时间戳写入配置 |
| 时间窗口 | 相同 | 日序号、小时列表和选择规则写入日志 |
| 活动风光布局 | 相同 | 固定零清单逐小时保存 |
| 变量/等式/不等式索引 | 相同 | 只允许一套 index 结构 |
| 原始-对偶状态 | 相同 | x,y,l,z 只初始化一次 |
| 目标、约束、Jacobian、Hessian | 相同 | 只构建一个 linearization |
| 残差和 μ | 相同 | 四类残差只计算一次 |
| 方向规范顺序 | 相同 | 递推仅显式置换并逆置换 |
| 固定零恢复映射 | 相同 | 两条路线共同恢复物理数组 |

# 附录 C 参考资料

[S1] 《阶段 A 完整代码生成资料包与 Pro 模型正式任务书》，版本1.0，2026-07-17。

[S2] 阳育德，韦化，李滨：《求解暂态稳定约束最优潮流模型的递推降阶解耦算法》，中国电机工程学报，2015，35(2)：335-343。

[S3] 《双层模型_目标函数单位化.docx》，用于设备、变量和原始约束识别。

[S4] 《基础参数.xlsx》，阶段 A 全部设备参数和容量成本的唯一数值来源。

[S5] 《输入数据.xlsx》，365×24 风光可用率、计划总出力与水量数据的唯一时序来源。

最终说明 本文件与任务书、阳育德论文、旧模型识别文档和两份 Excel 共同构成阶段 A 的完整输入集合。正式工程若发现本文与用户更新后的明确口径冲突，应记录冲突并以更新口径为准；不得静默修改。