STAGE B-2C · 水量二阶松弛校正

# 阶段B-2C：水量二阶松弛校正实验报告

从权威检查点续算 · 保持正式模型与停止阈值不变 · 隔离算法实验

运行标识： 20260811_101510_stage_B_WATER2_4168a6e9

阶段： stage_B / B-2C isolated experiment

Git 提交： 4168a6e9fd8b7f6984f40001b1cf004fcee950e6

报告生成时 manifest： PASS

事实推导候选终态： CONVERGED

实验结论 实验成功：从权威运行第27次检查点续算时，精确水量二阶松弛校正使四项冻结收敛判据在第17日日块出现数值零主元之前全部通过。该结论只针对隔离实验；正式B-2C入口、模型、阈值和生产状态均未改变。

# 1. 实验边界

实验从既有权威运行的已接受检查点出发，继续使用同一数据、同一模型、同一四项停止阈值、同一递推方向和同一独立完整KKT审计。唯一新增操作发生在一次普通Newton更新之后：只校正56条二次日水量约束的松弛变量。

| 项目 | 实际值 |
| --- | --- |
| 源run | 20260811_050742_stage_B_2C_4168a6e9 |
| 源检查点 | 27 |
| 源等价首轮 | 28 |
| 正式求解器修改 | 否 |
| 正式入口修改 | 否 |
| 目标函数/模型口径修改 | 否 |
| 步长修改 | 否 |
| 生产fallback新增 | 否 |

# 2. 校正公式与作用范围

对每条二次水量不等式g(x)≤0，普通更新先得到x⁺=x+αΔx和l_trial=l+αΔl。随后精确计算二阶余项q=g(x⁺)-g(x)-αGΔx，并令l_corrected=l_trial-q。因此校正后的水量残差严格回到(1-α)(g(x)+l)，只消除非线性Taylor余项，不删除物理约束，也不把l直接重置为-g(x)。

未改变的量包括：全部原变量xi、等式乘子y、不等式乘子z、7248条非水量松弛、递推Newton方向、完整KKT审计方向以及原fraction-to-boundary步长。若任一校正水量松弛不再严格为正，实验直接失败，不使用兼容或兜底分支。

# 3. 起点与首轮直接对比

| 点位 | 等式残差 | 不等式残差 | 对偶残差 | 平均l·z | 水量越界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| source_checkpoint_27 | 7.2759576141834259e-12 | 0.018911517605081585 | 1.1339840633532423e-07 | 0.00011087513585783296 | 0 |
| experiment_revision_0 | 7.2759576141834259e-12 | 0.018911517605081585 | 1.1339840633532423e-07 | 0.00011087513585783296 | 0 |

| 首轮指标 | 实际值 |
| --- | --- |
| 普通更新后的不等式残差 | 0.0040626074610372598 |
| 二阶校正后的不等式残差 | 9.4557590273325332e-06 |
| 最大水量二阶余项 | 0.0040531517020618857 |
| 最大校正闭合误差 | 3.7948700857943726e-13 |
| 校正后最小水量松弛 | 13.566810758062321 |

# 4. 连续续算与第17日主元

| 指标 | 实际值 |
| --- | --- |
| 实验终态 | CONVERGED |
| 已接受实验更新 | 3 |
| 对应源累计更新数 | 30 |
| 最终等式残差 | 3.637978807091713e-12 |
| 最终不等式残差 | 2.3661073100811336e-12 |
| 最终对偶残差 | 8.7875797930623046e-11 |
| 最终平均l·z | 1.1237599015933364e-07 |
| 最终水量物理越界 | 0 |
| 最终第17日零主元数 | 0 |

| 实验轮次 | 源等价轮次 | 校正前残差 | 校正后残差 | 平均l·z | 第17日最小主元 | 零主元数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 0.0040626074610372598 | 9.4557590273325332e-06 | 1.1137311621608379e-05 | 7.7270073253904019e-08 | 0 |
| 2 | 29 | 0.0034878948222285544 | 4.7280082071665674e-09 | 1.1187332841630687e-06 | 7.9156846822665943e-09 | 0 |
| 3 | 30 | 0.0028197593551340105 | 2.3661073100811336e-12 | 1.1237599015933364e-07 | 7.9514118578171754e-10 | 0 |

第17日主元表记录的是每轮方向求解时、尚未施加该轮松弛校正前的联合日块LDL结果。因此它直接回答校正轨迹是否在零主元阻断之前达到收敛。

# 5. 实际启用与未启用内容

实际启用：第14—20日统一容量投资目标、小时功率平衡、SOC日内递推与每日0.5E闭合、储能时长等式、风光水火储小时边界、四座水电每日水量上下限、全不等式消元、七个日内联合块、16维全局核心、逐轮独立完整KKT审计，以及本实验的56条水量松弛精确二阶校正。

明确未启用：改变目标函数、改变水量口径、动态sigma、预测—校正方向、非线性线搜索、正则化、伪逆、完整KKT方向回退、前一日结果替代、并行、Stage C1，以及对正式B-2C入口的任何集成。

# 6. 验收与验证范围

| 验收项 | 实际值 | 门限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| WATER2-INPUT-001 | true | true | PASS |
| WATER2-SOURCE-001 | first_source_equivalent=28 | 28 | PASS |
| WATER2-SCOPE-001 | all_scope_assertions=true | true | PASS |
| WATER2-CORRECTION-001 | max_closure=3.7948700857943726e-13, min_l=13.566810758062321 | abs(closure)<=row tolerance and l>0 | PASS |
| WATER2-DIRECTION-001 | max_direction=1.0061014111836155e-13 | <= 1e-10 | PASS |
| WATER2-CONVERGENCE-001 | CONVERGED, final_ineq=2.3661073100811336e-12 | four metrics <= 1e-6 | PASS |
| WATER2-PHYSICAL-001 | passed=true, max_water=0 | physical thresholds | PASS |

| 文件 | Code Analyzer问题数 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| src/+rkkt/+solver/compute_stage_b2c_water_slack_second_order_correction.m | 0 | PASS |
| src/+rkkt/+diagnostics/execute_stage_b2c_water_corrected_iteration.m | 0 | PASS |
| src/+rkkt/+diagnostics/run_stage_b2c_water_correction_experiment.m | 0 | PASS |
| src/+rkkt/+reporting/generate_stage_b2c_water_correction_experiment_report.m | 0 | PASS |
| src/+rkkt/+reporting/validate_stage_b2c_water_correction_report.m | 0 | PASS |
| tests/unit/test_stage_b2c_water_slack_second_order_correction.m | 0 | PASS |

本次为隔离数值实验，执行了新增核心函数定向单测、源检查点哈希复核、逐轮递推/完整KKT方向等价审计、56行校正闭合与正值审计、最终四项停止判据和物理可行性审计。未运行全量测试、完整构建、全量lint或E2E。

# 7. 结论边界与下一步

实验结果支持的结论是：当前慢残差主要由二次水量约束的Taylor余项反复注入；精确校正该余项可以让算法在第17日储能交换零模态数值显化之前满足原冻结停止判据。它不证明零模态从数学上消失，也不自动授权写入正式求解器。下一步如决定采用，应将同一校正以显式配置和正式验收集成，再从第0次状态运行全新B-2C。